Приложение

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 08.06.2026 № 2950

Приложение

к Порядку

Перечень

работ по ремонту (реконструкции) фасада здания

Подготовительный период:

- установка ограждающих конструкций;

- установка и разборка наружных инвентарных лесов/промышленный альпинизм;

- демонтаж/монтаж кондиционеров в единую плоскость;

- демонтаж рекламных щитов (баннеров), знаков адресации;

- демонтаж архитектурно-художественной подсветки фасадов здания.

Стены/колонны:

- очистка фасадных поверхностей;

- ремонт (реконструкция) штукатурки фасадов, включая выравнивание трещин, сколов;

- ремонт (реконструкция) межпанельных швов;

- антисептическая обработка бетонных и кирпичных поверхностей;

- окраска фасада атмосферостойкими/теплоизоляционными красками;

- восстановление элементов фасада;

- изготовление/монтаж знаков адресации;

- пробивка/заделка монтажных отверстий;

- восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки;

- монтаж корзин для кондиционеров;

- окраска иных элементов фасада (пожарные лестницы, шахты, короба, трубы, иное);

- устройство навесного фасада.

Цоколь:

- локальный ремонт (реконструкция) цокольной части здания;

- антисептическая обработка поверхностей;

- окраска атмосферостойкими/теплоизоляционными красками.

Приямок:

- очистка/подготовка поверхностей;

- гидроизоляция, герметизация, антисептирование;

- ремонт (реконструкция) верхнего края, внутренних поверхностей, бетонного основания (дна);

- устройство решеток;

- замена/ремонт (реконструкция)/восстановление окон, включая наружные откосы;

- окраска окон;

- ремонт (реконструкция)/замена/устройство козырьков.

Окна/двери и входные группы фасада (за исключением отдельных входных групп нежилых помещений):

- ремонт (реконструкция) дверных, оконных откосов;

- ремонт (реконструкция) крылец;

- замена/ремонт (реконструкция) козырьков;

- ремонт (реконструкция)/замена/окраска поручней;

- ремонт (реконструкция)/замена/устройство наружных подоконных отливов;

- окраска дверных, оконных откосов;

- окраска дверных и оконных проемов;

- замена оконных блоков в местах общего пользования, без учета внутренней отделки откосов.

Балконы/лоджии/эркеры, парапеты:

- очистка поверхностей плит;

- ремонт (реконструкция) балконных плит, бетонных ограждений;

- огрунтовка и окраска ограждений балконов;

- замена балконных поручней;

- обшивка/окраска в единый стиль.

Подвалы:

- ремонт и окраска стен подвала снаружи;

- локальная/полная замена козырька.

Система водоотведения:

- локальная/полная замена водосточных труб наружного водостока, желобов, воронок включая крепления.

Вентиляция:

- смена отдельных участков вентиляционных коробок, шахт, камер воздуховодов.

Иное:

- установка архитектурно-художественной подсветки здания;

- монтаж навесной конструкции (баннерной перетяжки, фасадных тентов);

- ремонт (реконструкция) и окраска ограждений и сооружений, примыкающих к ремонтируемому зданию, являющихся неотъемлемым элементом архитектурного ансамбля;

- погрузка, перевозка, утилизация на ООО «Полигон» строительного мусора;

- ремонт крыши.