Приложение к постановлению администрации города Благовещенска                                                          от 14.08.2026 № 4394

# Программа

# проведения проверки готовности к отопительному

# периоду 2026–2027 годов городского округа города Благовещенска

- Общие положения

1.1. Целью Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов городского округа города Благовещенска (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путём проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Приказ № 2234).

- Проведение проверки теплосетевых

и теплоснабжающих организаций

2.1. Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 3 сентября по 18 сентября 2026 года.

2.2. Объектами, подлежащими проверке, являются котельные и тепловые сети, определенные Графиком проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов согласно приложению к настоящей Программе.

2.3. В целях оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии).

2.4. Результаты проверки оформляются оценочным листом для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Приказу № 2234.

- Проведение проверки потребителей тепловой энергии

3.1. Объектами, подлежащими проверке, являются потребители тепловой энергии, определенные п.п. 1.3 – 1.5 п. 1 Приказа № 2234.

3.2. Срок проведения  проверки  потребителей тепловой энергии комиссией по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026–2027 года и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утверждённой постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2026 № 2493 – с 1 сентября 2026 года по 10 сентября 2026 года. По результатам проверки составляется акт обеспечения готовности.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду  2026-2027 г.г. выдается потребителям  тепловой энергии в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня подписания акта обеспечения готовности.

3.3. В целях оценки готовности к отопительному  периоду 2026-2027 г.г. потребители тепловой энергии представляют следующие документы:

1) акт проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., подписанный представителями теплоснабжающей организации и потребителем тепловой энергии;

2) приложение к акту проверки технической готовности  теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., подписанному представителями теплоснабжающей организации и потребителем тепловой энергии;

3) утвержденные паспорта тепловых узлов МКД;

4) утвержденные  типовые производственные  инструкции по эксплуатации тепловых узлов МКД;

5) копию приказа об утверждении перечня производственных инструкций по эксплуатации ТУ МКД;

6) копию приказа  о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

7) копию приказа о создании аварийно-диспетчерской службы или копию договора со сторонней  организацией на аварийно-диспетчерское обслуживание;

8) копию договора по теплоснабжению;

9) акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;

10) копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов МКД (для МКД с газом);

11) копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в МКД;

12) оценочный лист для расчета индекса готовности МКД к отопительному периоду 2026-2027 г.г.